冷水江经开区创业孵化园配电工程

招 标 文 件

招 标 编 号：HNZCLD-GC(G)-2022038

项 目 名 称：冷水江经开区创业孵化园配电工程

招   标  人: 冷水江经济开发区科技创业园投资开发有限责任公司

招标代理机构:中采联合招标有限公司

二0二二年十二月

目  录

第 一 卷	1

第一章	4

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

1.总则	11

2.招标文件	12

3.投标文件	13

4.投标	14

5.开标	15

6.评标	15

7.合同授予	16

8.重新招标和不再招标	16

9.纪律和监督	17

10.需要补充的其他内容	17

第三章  评标办法	24

第四章  合同条款、协议条款及格式	34

第一部分 合同协议书	34

第二部分 通用合同条款（略）	38

第  二  卷	62

第五章工程量清单	63

1.工程量清单说明	63

第六章  图  纸	64

第  三  卷	65

第七章 技术标准和要求	66

第一节 技术标准和要求	66

1.工程说明	66

2.承包范围	66

第二节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	66

第  四  卷	67

第八章  投标文件格式	68

（投标函部分）	68

（2）主要人员简历表	77

（商务标部分）	83

1.已标价工程量清单内容	84

2.已标价工程量清单格式	85

（技术标部分）	86

# 第 一 卷

# 第一章  招标公告

1、项目情况

项目名称冷水江经开区创业孵化园配电工程，资金来源为自筹。项目业主为冷水江经济开发区科技创业园投资开发有限责任公司，招标代理机构为中采联合招标有限公司，项目已具备招标条件，招标控制价为1639.21万元。

2、招标内容：

2.1  项目名称：冷水江经开区创业孵化园配电工程；

2.2  建设地点：冷水江经开区；

2.3  建设规模：创业孵化园项目总占地面积约102.7亩，总建筑面积约15.34万平方米，包含1栋综合楼，14栋标准厂房。配电工程由两部分组成，土建部分包括中心配电房、低压埋管、高压顶管、箱变基础等。安装部分包括干变2台，柴油发电机一套、箱变7台以及低压、高压电缆敷设等。具体建设内容详见设计图和预算。招标上限价1639.21万元。

2.4  工期要求：180日历天；

2.5  招标范围：冷水江经开区创业孵化园配电工程，招标控制约为1639.21万元（具体以招标人提供的工程量清单及图纸为准）；

2.6  质量要求：符合设计、国家、行业颁发的技术规范要求；

2.7  保修要求：按国务院279号令及行业现行有关规定保修；

2.8  标段划分：本项目为一个标段。

3、投标人资质要求：

3.1  具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，企业经营状况良好；

3.2  投标人须具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质且取得承装类、承修类、承试类五级及以上电力设施许可证；或输变电工程专业承包叁级及以上资质且取得承装类、承修类、承试类五级及以上电力设施许可证，同时要取得相关部门颁发的安全生产许可证。

3.3  拟任项目负责人具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务（即：项目经理，下同）；

拟任项目经理未在其他建设工程项目中担任同类职务的查询和证明方式：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他建设工程项目中担任同类职务证明或按照招标文件第八章第一节投标函格式“主要人员简历表”的规定提供官方网站查询的相关信息的网页截图；

3.4  拟任技术负责人具有电力工程相关专业或机电工程相关专业中级及以上技术职称；

3.5  施工项目部关键岗位其他人员具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项要求，且无在建工程。施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员。

3.6  投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准和湘建建[2020]208 号《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》规定配备施工项目部关键岗位人员，施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2020]208 号文件标准，即项目负责人1人，技术负责人1人、施工员1人，安全员1人，质量员1人（本项目施工员、安全员、质量员等的配备采用承诺制，投标人应在投标文件中承诺：中标后按照湘建建[2020]208 号规定的数量配备到位，且无在建工程。

3.7  本次招标不接受联合体投标。

4、资格审查方式及评标办法

本项目资格审查方式为开标后资格审查，评标办法采用“综合评分法”。

5、招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请从即日起至2022年12月26日17:00时止（北京时间），自行在中采联合招标有限公司官网（http://www.zcbid.com/）下载招标相关文件（包括招标文件、设计图纸、工程量清单及招标控制价、修改及补充文件等)。招标文件购买价格为每套400元（投标时同投标文件一起递交）。

6、澄清答疑

6.1  澄清答疑、补遗采用网上澄清答疑和网上补遗方式。招标人对招标文件的澄清答疑、补遗均采用在中采联合招标有限公司官网（http://www.zcbid.com/）上发布，投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的应在投标截止时间10日前向招标人或招标代理机构提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。

6.2  招标文件每套售价400元，在开标现场递交投标文件的同时缴纳。

7、投标文件的递交：

8.1 投标截止及开标时间（北京时间）：2022年12月27日 10 时 30 分,投标文件递交的地点：娄底市娄星区乐坪东街恒丰大酒店会议室；

8.2 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件，招标人不予受理。

8.3 投标人企业法人代表人或授权委托人须亲自到场参加投标并提供24小时内核酸阴性证明，并在身份验证时当场递交法定代表人身份证明原件或法定代表人授权委托书原件及出示本人身份证，否则，视为不合格投标人。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在 中采联合招标有限公司官网（http://www.zcbid.com/） 和采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/public/2020/html/zbcg.html）上发布。

9、行政监督

本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为：湖南冷水江经济开发区纪律工作委员会 ，电话17773843763。

10、其他

11.1  疫情期间特别要求：开评标现场人员必须全程佩戴口罩，自觉接受体温检测不超过37.3°C，湖南省居民健康卡系统查询为绿码，外市人员还需持有24小时内的核酸检测阴性证明，入娄后24小时内需进行一次核酸检测。同时近7天内没有中高风险区旅居史、没有封控管控区旅居史、没有与阳性检测者轨迹交叉或者有共同暴露史，通行行程卡不带*号，否则将不能进入交易场所。如遇疫情等不可抗力的因素需要延期开标的招标人将在投标截止时间前另行通知。

11、联系方式：

招标人：冷水江经济开发区科技创业园投资开发有限责任公司

地  址：冷水江经济开发区

联系人：谢超雄

电  话：18826554453

招标代理机构：中采联合招标有限公司

地  址：长沙市开福区新河街道芙蓉中路一段88号天健芙蓉盛世花园二期

联系人：彭天龙

电  话：18620397329

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：冷水江经济开发区科技创业园投资开发有限责任公司 联 系 人：谢超雄 电 话：18826554453 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：中采联合招标有限公司 地 址：长沙市开福区新河街道芙蓉中路一段88号天健芙蓉盛世花园二期 联 系 人：彭天龙 电 话：18620397329 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 冷水江经开区创业孵化园配电工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 冷水江经开区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 冷水江经开区创业孵化园配电工程，招标控制为1639.21万元（详见本项目工程量清单及图纸）； |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：180日历天； 计划开工日期：2022年1月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量要求：符合设计、国家、行业颁发的技术规范要求。 保修要求：按国务院279号令及行业现行有关规定保修。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和信誉 | 1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，企业经营状况良好； 2、投标人须具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质且取得承装类、承修类、承试类五级及以上电力设施许可证；或输变电工程专业承包叁级及以上资质且取得承装类、承修类、承试类五级及以上电力设施许可证，同时要取得相关部门颁发的安全生产许可证。 3、拟任项目负责人具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务（即：项目经理，下同）； 拟任项目经理未在其他建设工程项目中担任同类职务的查询和证明方式：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他建设工程项目中担任同类职务证明或按照招标文件第八章第一节投标函格式“主要人员简历表”的规定提供官方网站查询的相关信息的网页截图； 4、拟任技术负责人具有电力工程相关专业或机电工程相关专业中级及以上技术职称； 5、投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准和湘建建[2020]208 号文《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》规定配备施工项目部关键岗位人员，施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2020]208 号文规定的最低配备标准，项目负责人1人、技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人（本项目施工员、安全员、质量员等的配备采用承诺制，投标人应在投标文件中承诺：中标后按照湘建建[2020]208号文件规定的数量配备到位，且无在建工程。） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 本项目工程量清单及图纸。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间和方式 | 截止时间：在投标截止时间10日前； 投标人的提问方式：以word文档形式匿名发至招标人授权的工作联系邮箱 a471229723@qq.com）。 |
| 2.2.2 | 澄清和修改 招标文件的 方式 | 招标人澄清截止时间：在投标截止时间15日前 招标人澄清文件发布方式：招标人对招标文件、工程量清单及施工图的澄清答疑均采用在中采联合招标有限公司官网（http://www.zcbid.com/）上发布。 |
| 2.2.3 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2022年12月27日10 ：30 （北京时间）。 |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标人应自行在中采联合招标有限公司官网（http://www.zcbid.com/）上下载/获取招标文件、招标文件的补遗公告、澄清答疑、工程量清单、图纸等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的应在在投标截止时间10日前向招标人或招标代理机构提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 要求提交的证书及证明原件如下：（必查） （1）法人身份证明原件或法人授权委托书、法人身份证明原件； （2）营业执照副本； （3）资质等级证书副本（施工资质证书及承装（修、试）电力设施许可证）； （4）企业安全生产许可证副本； （5）建造师注册证书、安全考核证书（B证）； （6）技术负责人电力工程相关专业或机电工程相关专业中级及以上电力工程相关专业技术职称，提供证件原件。 （7）所有业绩证明文件、获奖证书或文件等（如有的话，此项原件要求仅作为企业业绩或奖项加分依据，不作为资格性强制要求） 说明： （1）如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。 （2）投标人应将以上原件装入档案袋内单独密封提交。 （3）注：根据湘建〔2018〕126号《湖南省住房和城乡建设厅关于实施建筑施工企业安管人员网上电子审批改革的通知》：建筑施工企业安管人员（建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员）安全生产考核合格证书如不能提供纸质原件的，可通过省厅官方指定唯一电子证照验证网站（www.hunanjs.gov.cn）进行电子证照验证，提供加盖投标单位公章的电子证照网上打印件。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天，从投标截止时间算起。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求提交投标担保 ☑要求提交投标担保 1.形式： （1）□承诺 （2）☑现金 （3）☑保函：包括：银行业金融机构保函、担保公司担保（☑融资性担保公司保函 ☑非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险 2.现金和保函的担保金额：人民币壹拾万元整（10万元）。 3.提交方式： （1）采用现金的，在投标截止时间前（含），由投标人通过其基本账户转账到达如下账户 户 名： 中采联合招标有限公司娄底分公司 开户银行： 中国工商银行股份有限公司娄底兴城支行 账 号：1913010109200066622 （2）采用承诺或保函的，符合招标文件第七章投标文件格式第一节“投标函格式”规定。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 以投标人上一年度经会计事务所认定的资产负债表、损益表和审计报告提供为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准，否则相应评审项目不予计分；从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料，否则相应评审项目不予计分；如投标人能够提供上一年度的上述资料而没有提供，且造成评审计分有利于该投标人，应当按弄虚作假处理。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年（2019年12月至今，时间以工程施工合同签订的时间为准） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 无 |
| 3.6.3 | 签字和盖章要求 | （1）投标文件按招标文件第八章“投标文件格式”规定处必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）和加盖单位章。加盖的投标人单位章名称须与投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证上注明的单位名称一致。 （2）投标总价扉页、总说明和投标报价汇总表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应资质的工程造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。 （3）上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字、盖章必须为原章，副本可用正本复印。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标函部分：一式伍份，一份正本，肆份副本； 商务标部分：一式伍份，一份正本，肆份副本； 技术标部分：一式伍份，一份正本，肆份副本； 投标文件电子版份数：1份 |
| 4.1.2 | 投标书提交形式 | 第一封包：投标文件的投标函部分正、副本； 第二封包：投标文件的商务标部分正、副本； 第三封包：投标文件的技术标部分正、副本； 第四封包：电子投标文件（U盘）； 第五封包：投标原件。 密封方式：各密封包单独密封，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“XX单位XX项目，投标函部分/商务标部分/技术标部分/电子投标文件/投标原件”字样。 投标文件电子版内容： ①投标函部分（WORD格式） ②商务标部分（WORD格式） ③技术标部分（WORD格式） |
| 4.2.2 | 投标书递交地点 | 娄底市娄星区乐坪东街恒丰大酒店会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：娄底市娄星区乐坪东街恒丰大酒店会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）验证； （5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； （6）当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案； （7）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员5人，其中：招标人代表 0人。 评标专家确定方式：从湖南省综合评标专家库随机抽取产生。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 评标委员会推荐的中标候选人数为1--3个，招标人原则上在推荐的中标候选人中，确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.保函形式：银行业金融机构保函、担保公司担保（(融资性担保公司保函 (非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险 2.担保金额： / |
| 10. 需要补充的其他内容 （1）类似业绩：近三年承建的电力工程项目且合同金额不低于1147万元。（提供合同原件备查，否则不予加分，时间以工程施工合同签订的时间为准）。 （1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （2）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或主管部门颁发的招投标有关规定为准； |
| 投标上限价（综合评分法） |
| 招标上限价为：￥1639.21万元，投标人的投标报价不得超过招标上限价，否则为不合格投标人。 |
| 10.2中标公示 |
| 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。 |
| 10.3知识产权 |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.4重新招标的其他情形 |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.5同义词语 |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.6监 督 |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.7解释权 |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.8招标代理服务费 |
|  | 招标代理服务费按照招标代理机构与招标人的合同约定收取。 |
| 10.9 招标人补充的其他内容 |
|  | （1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟项目负责人和技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； （2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或主管部门颁发的招投标有关规定为准； （4）投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的应在在投标截止时间10日前向招标人或招标代理机构或行政监管部门提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。 |

投标人须知

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对施工进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

详见招标公告或投标邀请书 。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量标准和保修要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

☑采用资格后审方式，投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本项目施工的资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本须知第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目的招标代理机构；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被住房城乡建设主管部门取消参加本地区依法必须招标项目投标资格的；

（10）被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的；

（11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的

（13）法律、法规规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场

#### 1.10 分包

本项目不允许分包。

#### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告 ；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第2.2 项对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间之前，按照规定的方式，要求招标人澄清。

2.2.2  招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，由招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的媒介发布；不足15日，相应顺延投标截止时间。

2.2.3招标文件澄清或者修改的内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件由投标函、投标报价、技术标部分三部分内容以及投标人须知前附表规定的其他资料组成，具体内容详见第八章投标文件格式。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

#### 3.2 投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改其按第五章“工程量清单”要求填写的相应表格中的报价。此修改应当符合本须知第4.3 项的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证的有效期，且不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证。

#### 3.4 投标保证

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应当按照投标人须知前附表的规定递交投标担保，并作为投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本须知第3.4.1 项要求提交投标担保的，应当否决其投标。

3.4.3 未中标的投标人的投标担保于中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

3.4.4 中标人的投标担保在招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还。

3.4.5在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人的投标担保，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还；

3.4.6 不接受招标人延长投标有效期的投标人的投标担保，自收到投标人不予接受延长投标有效期的书面通知之日起5个工作日内退还。

3.4.7 有下列情形之一的，将对投标人以现金形式提交的投标担保不予退还；采用投标承诺的，将提请住房城乡建设主管部门给予投标人不良行为记录；采用保函的，将要求保函开立人支付经济补偿金。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人被确定为中标人后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按招标文件要求提交履约担保。

#### 3.5资格审查资料

采用资格预审方式的， 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

采用资格后审方式的，按照本须知第1.4.1项的规定提交资格审查资料，具体要求详见第八章“投标文件—投标函格式”。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”编写。可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并加盖投标人的单位公章和法定代表人或其委托代理人印章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封：按招标文件前附表要求。

4.1.2 投标文件的标记：投标文件封套上载明的信息应符合投标人须知前附表的要求。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分的，修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表检查投标文件的密封情况；

（5）开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格

（6）招标人在开标记录上确认；

（7）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  有下列情形之一的，应当回避：

（1）评标委员会成员是投标人或投标人的主要负责人或拟任项目经理的近亲属；

（2）评标委员会成员是本项目招标投标行政监督部门的人员；

（3）评标委员会成员是招标人或者其下属单位或者招标项目上级主管部门的人员，但招标人代表除外；

（4）评标委员会成员曾参与投标人的投标文件编制或者对投标文件的编制实施指导；

（5）评标委员会成员与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（6）评标委员会成员被住房城乡建设主管部门禁止参加本地区依法必须招标项目评标或者取消担任评标委员会成员资格；

（7）评标委员会成员被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的；

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评审标准和评审程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量以及招标人确定中标人的方式见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由牵头人递交。

7.3.2  中标人不能按本须知第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1  自中标通知书发出之日起30 天内，招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.2对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.4 异议和投诉

9.4.1投标人或者其他利害关系人就下列事项投诉的，应当按照相关规定向招标人提出异议：

(1)认为招标文件不符合相关法律法规规范性文件规定，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议；

(2)认为开标活动不符合相关法律法规规范性文件规定的，应当在开标现场提出异议；

(3)对评标结果有异议的，在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出；

投标人或利害关系人不满意招标人的答复或者认为招标人处理不当的，可以向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

9.4.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规规范性文件规定的，可以在知道或者应当知道之日起10日内向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

#### 附件2-2：否决投标的情形

#### 否决投标的情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以“投标人须知”和评标办法正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1 有本章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

1.2 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.3 资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；

1.5 已进行资格预审的，当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的；

1.6评标委员会认定投标人的施工组织设计未能通过评审的（适用于经评审的最低投标价法）；

1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

1.8投标人未按照“投标人须知前附表”规定出席开标会的；

1.9投标报价有错误的，评标委员会按评标办法“附件3-1评标详细程序”的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.10 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况

和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

附件2-3：投标报价成本评审办法

投标报价成本评审办法

C0.总  则

本附件是“评标办法”的组成部分，评标委员会对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

C1.评审程序

C1.1启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

C1.1.1投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；

C1.1.2 投标人的投标报价低于（不含）以下限度的：

（1）投标人有效报价的投标报价算术平均值5%

C1.2判断投标报价是否低于成本

低于投标人有效报价的投标报价算术平均值5%的投标报价，评标委员会可以通过以下方法对投标报价作出评审结论：

☑（三）将投标人有效报价的算术平均值下浮 6% 确定为企业成本，低于该成本的为无效报价，按废标处理。

注：投标人的投标报价以人民币元为单位，计算保留至小数点后2位（即角、分），小数点后第3位采取4舍5入。

附表2-4：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：           记录人：             监标人：

年   月   日

附表2-5：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或者补正于    年    月    日    时前密封递交至开标现场或发电子邮件至                  （电子邮箱）。

（评标委员会负责人签字）

年       月       日

附表2-6：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）      标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年     月     日

## 第三章  评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 |
|  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的名称一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。 |
|  | 投标文件 | 同一投标人未提交两份以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外 |
|  | 投标报价 | 同一投标人未提交两份以上不同内容的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外 |
|  | 联合体投标人 | 提交共同投标协议，且明确了牵头人 |
| 2.1.2 | 资格评审 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 类似工程业绩 | 企业 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  |  | 拟任 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 拟任项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 拟任技术负责人的资格 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 投标保证 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 保函受益人和投标人的全称，与招标人和投标人名称一致； 保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前；保函有效期应与投标有效期一致 |
|  | 1.已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。 2.未进行资格预审的，由评标委员会根据评审标准，对投标人资格进行评审。 3.资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.3 | 响应性评审 |
|  | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围 |
|  | 投标报价 | 工程造价咨询单位未同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一招标项目的工程造价咨询业务 |
|  |  | 投标报价未超过招标文件规定的最高投标限价 |
|  |  | 投标报价中的安全文明施工措施费、规费或税金按照国家或省规定计取 |
|  |  | 投标报价符合第五章“工程量清单”规定 |
|  |  | 投标报价中的暂估价或暂列金额与招标人公布的暂估价或暂列金额保持一致 |
|  | 工期 | 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件要求的期限 |
|  | 工程质量和保修 | 投标文件载明的质量标准或保修承诺不低于招标文件的要求 |
|  | 主要人员配备 | 拟任项目经理和技术负责人的配备不低于国家或省有关规定及招标文件要求 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期不短于投标人须知前附表的规定 |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  | 其他响应招标文件提出的实质性要求和条件 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 权值构成 （总权值为1） | 商务部分： 0.2 技术部分： 0.5 报价部分： 0.3 |

附表4、澄清、说明、补正事项

澄清、说明、补正事项表

| 序号 | 投标人 | 招标文件中需要澄清 | 对投标文件中含义不明确 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）结论填写“合格”或“不合格”，不合格的投标人不进入下一轮评议。

附表5、废标情况说明

项目名称：

| 序号 | 投 标 人 | 不能通过审查的原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

评标委员会全体成员签字：

日期：

附表6.符合要求的投标人名单

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

评标委员会全体成员签字：

日期：

备注：本表中投标人排名不分先后

附表7商务评审计分表（满分100分）

| 序 号 | 项 目 | 评 分 标 准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业信用（85分） | 项目负责人、技术负责人满足招标文件的要求 | 15 |  |  |
|  |  | 近三年承建的电力工程项目且合同金额不低于1147万元。提供得第一个业绩1个加25分，提供的第二个业绩加15分。（以施工合同签订时间为准，投标人必须提供合同原件才可加分，否则不予加分） | 40 |  |  |
|  |  | 主要设备中的10KV环网柜、箱式变电站（欧式）、电能计量箱（金属）、配电箱（JP柜）符合相关国家标准，并通过电力部门资格预审合格的加15分，提供资格预审合格证明文件，否则不计分。 | 15 |  |  |
|  |  | 投标人在项目竣工后7天内办理好资产移交给当地供电部门手续的加15分，提供投标单位法人签字并盖公章的承诺书，否则不计分。 | 15 |  |  |
| 2 | 施工企业不良行为记录（15分） | 拟任项目负责人 | 没有不良行为记录加5分，每发生一次一般不良行为记录扣1分/次，每发生一次严重不良行为记录扣2分/次 | 5 |  |  |
|  |  | 施工企业 | 没有不良行为记录加10分，每发生一次一般不良行为记录扣2分/次，每发生一次严重不良行为记录扣4分/次 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：1、业绩得分说明，投标截止时间前三年，按工程施工合同签订的时间计算，投标人必须提供合同原件才可加分，否则不予加分。

2、企业不良行为记录扣分有效期为180天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布之日起计算）

评标委员会全体成员签字/日期：

附表8技术评审计分表

技术评审计分表（满分100分）

| 条款号 | 评审 因素 | 最高分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 |
|  | 施工方案与技术措施 | 20 | 对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。优秀的计20分，良好的18分，一般的计16分。 |
|  | 质量管理体系与措施 | 20 | 质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。优秀的计20分，良好的18分，一般的计16分。 |
|  | 安全管理体系与措施 | 15 | 安全目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。 优秀的计15分，良好的12分，一般的计10分。 |
|  | 环境保护管理体系与措施 | 15 | 环境管理目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。优秀的计15分，良好的12分，一般的计10分。 |
|  | 工程进度计划与保证措施 | 15 | 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。优秀的计15分，良好的12分，一般的计10分。 |
|  | 资源配备计划 | 15 | 资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。优秀的计15分，良好的12分，一般的计10分。 |

评标委员会全体成员签字/日期：

附表9、投标报价评分

| 序号 | 项 目 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终投标价＞基准价 | 从0开始每升1%减1分，即100-100X | X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 最终投标价—基准价 ×100% 基准价 |
| 2 | 最终投标价=基准价 | 100分 |  |
| 3 | 最终投标价＜基准价 | 从0开始每降1%减1分，即100-100X |  |
| 投标人 | 投标报价 | 最终投标价 | 基准价 | X值 | 投标报价得分 |
| 对投标报价的调整记录： |

备注：

1．投标报价得分，基本分100分。

2．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

3．符合最高投标限价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。

4．基准价公式：

A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=                         N

5． 最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表10、投标人得分汇总表

| 招标编号: |  | 评审时间： 年 月 日(北京时间) |
| --- | --- | --- |
| A 商务评分 | B 技术评分 | C 投标报价评分 |
| 投标人 | 评标项目 | 评 委 计 分 | 平均得分 | 乘权值后得分 | 总分 | 排序 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
|  | 投标报价 |  |  |  |  |
|  | 商务部分 |  |  |  |  |
|  | 技术部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价 |  |  |  |  |
|  | 商务部分 |  |  |  |  |
|  | 技术部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价 |  |  |  |  |
|  | 商务部分 |  |  |  |  |
|  | 技术部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价 |  |  |  |  |
|  | 商务部分 |  |  |  |  |
|  | 技术部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委签字： |

评标委员会全体成员签字/日期：

评审时间：

附表11、推荐中标候选人

项目名称（）

标段及名称/包号及名称

| 排序 | 中标候选供应商 | 投标报价 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |  |
| 第二名 |  |  |  |
| 第三名 |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

招标人代表签字：

监督人员签字：

# 第四章  合同条款、协议条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：冷水江经济开发区科技创业园投资开发有限责任公司

承包人（全称）：                                          

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                             工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                    。

2.工程地点：冷水江经开区。

3.工程立项批准文号：                                。

4.资金来源：业主自筹。

5.工程内容：                                        等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）。

6.工程承包范围：                    等（具体以招标人提供的工程量清单及图纸为准）。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数： 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合设计、国家、行业颁发的技术规范要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥                元)；

其中：

（1） 绿色施工安全防护措施项目费:

人民币（大写）               (¥     元)；

（2）暂列金额：

人民币（大写）               (¥    元)。

2.合同价格形式：单价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）冷水江经济开发区科技创业园投资开发有限责任公司工程及签证现行管理办法；

（9）承包人投标时签署的承诺书；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，自行处理施工中的工农矛盾，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺因施工引起的矛盾由施工单位自行解决；弃土场由施工单位自行解决，且不得影响发包人土方统筹安排，弃土场费用包含在投标报价中； 开挖后的土石方应优先服从发包人统筹安排，不得自行处理。根据招标人内项目统筹需要调配利用的土石方，承包人无偿提供。发包人有权根据招标人统筹项目需要增减部分工程量，承包人必须无条件服从。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                       签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订书面的补充协议，补充协议是合同的组成部分。补充协议与本合同不一致的内容，以补充协议为准。

十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章后    生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：        

地  址：                  地  址：    

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：           

委托代理人：                        委托代理人：           

电  话：                电  话：  

传  真：                传  真：  

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：   

第二部分 通用合同条款（略）

说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

## 第三节 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件和投标文件、补充协议、补充条款、联合体协议、施工现场统一管理协议、和解调解协议、有关工程洽商、变更等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：                                  ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名称：                                  ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.9 永久占地包括：不提供。

1.1.3.10 临时占地包括：不提供，如工程需要

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量： 2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项安全施工方案、隐蔽工程验收申请、工程款支付申请等；

承包人提供的文件的期限为：事项发生前后7日内；

承包人提供的文件的数量为：一式四份；

承包人提供的文件的形式为：书面、电子；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：发包人代表；

承包人接收文件的地点：承包人项目部或施工现场；

承包人指定的接收人为：项目经理；

监理人接收文件的地点：项目监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人和城市管理部门要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和权利，并承担相应办理费用。发包人可协助承包人办理。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以建设用地红线为界，红线外为场外。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决并承担费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经过发包人书面同意不得转借他人使用 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，包含在投标报价内 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量综合单价不因工程量的变动而调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：结算时按完成的工程量计算，对已标价的工程清单综合单价不予调整。

2.发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：                           ；

身份证号：                       ；

联系电话：                       ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责现场质量、进度、投资、安全、文明施工和环境保护管理；审查中间交工及工程验收手续；审查中间计量文件；协调施工现场及外部有关事宜；对涉及工期延长、工程价格洽商、工程索赔、设计变更和签证、竣工结算等相关事项作出处理，但最终需报发包人按程序审批并书面同意。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 按通用条款执行。

2.4.2关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行合同通用条款   。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

发包人提供支付担保的形式：   /    。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：包括施工技术管理文件；材料和设备质量证明文件；检验和检测报告；施工记录；检验批质量验收记录；竣工图等。并应当符合发包人及建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人在工程竣工验收合格后1个月内向发包人提交完整的竣工资料5套，电子档案1份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面、电子。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：                                   ；

身份证号：                               ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                       ；

建造师执业印章号：                       ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：按《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位配备管理办法》（湘建建【2020】208号）文件执行。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按项目经理未到位处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次向发包方交纳违约金伍仟元，由建设、监理单位下发罚款通知单。发生累计超过3次，发包人有权要求更换项目经理，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：禁止承包人在施工过程中擅自更换项目经理。如发生，发包人有权中止履行合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人书面通知后15天内，逾期视为未到位，按项目经理未到位向发包人交纳违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担 1000元的违约金， 承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失；

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应由总监理工程师批准，发包人书面同意后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担 1000元的违约金， 承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失；

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担 1000 元/天的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：            ;

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：         。

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

监理人在行使下列权力前需要经发包人书面批准

（1）根据本合同第 3.5 条，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作。

（2）根据本合同第 7 条发布开工、暂停施工、复工、工期延误指示或通知。

（3）审查批准工程所采用的技术规范或设计的变更是否正确。

（4）审核和确定按本合同第 10.1 条发出的施工变更指令的范围、单价。

（5）审核、确定本合同第 10.8 条决定有关暂列金额的使用。

（6）审核、确定本合同第 12.4 条工程进度款的拨付工作。

（7）审核、确定本合同第 19 条项下的索赔额。

如果发生突发事件，监理人认为将危及本工程，造成人员伤亡，财产重大损失，需立即采取行动。监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。由此造成的费用增加由监理人按本合同第 4.4 条商定或确定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /

4.2 监理人员

姓名：                                 ；

职务：                                 ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

联系电话：                             ；

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：承包人必须确保工程质量为合格工程，争取创优工程。严格按照施工图纸，同时参照行业规范、标准等进行施工，保证工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准，并通过相关部门验收。

关于工程奖项的约定：发包人不作要求，也不给予奖励。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包方严格执行国家和湖南省及娄底市等有关部门的安全文明施工规定，服从行业管理部门、发包人及监理单位的监督管理。因承包方原因发生施工安全一般事故及以上等级安全事故的，由承包方承担一切责任和费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场安全管理，由承包人负责和辖区内当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，发生事件时及时妥善解决并通知发包人。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：满足文明安全施工达标工地和娄底市住建局关于印发《娄底市建筑施工扬尘防治标准》的通知(娄建发[2021]39号)文件要求。1、承包人应在现场建设符合要求的冲洗平台，对进出现场车辆进行冲洗，渣土、砂石建材运输车辆的车厢应覆盖，做到现场不扬尘、运输不遗撒、垃圾不乱弃；2、承包人在工程竣工移交后应拆除所有临建设施，不堆积材料和设备在现场，对确需保留的应经发包人书面同意，做到工完场清；3、承包人应避免夜间（20:00——次日6:00）施工和作业，如因施工工艺要求，需连续施工无法避免时，应有预案和环保措施，并经监理人批准，做到施工不扰民。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用水、电方案④达到规定规模的危险性较大的作业等。

7.3 开工

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出解除合同。发包人应当承担由此延误的工期，但不向承包人给予任何费用补偿。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

本款修改为：因发包人、监理原因造成的关键线路工期延误，经审定核实后，工期相应顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，计违约金伍仟元 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计不超过合同价款的2% 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）连续强降雨、雪 3 天以上，如：持续降雨超过24小时且雨量超过100mm以上；近十年来未见的异常雨、雪等；

（2）40℃以上或低于-10℃以下并持续7天以上天气等；

（3）其他异常恶劣气候灾害等。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按规范及监理、质监部门要求确定。

10.变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款规定，但由于承包人原因，导致工程无法按原设计实施而造成的设计修改、处理，不属于变更范围，造成的损失和增加的费用均由承包人承担。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，参照发包人同期项目类似子目的单价。

③已标价工程量清单中无适用单价，也无同期项目类似子目单价参考，则按湖南省建设厅湘建价[2020]56号文、按娄底市财政投资评审中心编制招标控制价的取费标准计价，材料价格按施工同期《娄底工程造价》及市场价执行）。

④如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何费用均应由承包人承担。

⑤如果取消某项工作，则该项工作不予支付。

⑥人工工资:施工同期，若湖南省住房和城乡建设厅有新的政策性文件发布，按新的政策性文件执行。

10.7 暂估价

暂估价的材料、工程设备和专业工程所采用的品牌、规格、性能、单价最终由发包人、娄底市财政投资评审中心确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：应由发包人掌握使用，含在已签合同总价款内，使用后余额为发包人所有；用于支付工程合同签订时不确定或不可预见的工程变更、材料调差、索赔、现场签证等。暂列金额不计入工程款付款的基数。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  /  。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式:

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：主要是安全、价格、政策和法律的风险，工程量按现场计量核实后据实调整。

风险费用的计算方法：项目风险内容和范围已含在合同工程量清单内，除本合同其他条款明确约定可以调整合同价款的情形外，合同单价不作调整。

注：发包人有权根据施工现场情况增加或减少部分工程，造成工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同金额30%。

12.3 计量

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同后7个工作日内支付合同金额30%的预付款；施工期间按施工形象进度付款，进度款的支付总额最高不得超过合同价的70%。工程余款经审计后付至审定金额的97％，剩余3%作为质保金，质保期满1年后一次性付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款规定要求编制（一式四份）。

13.验收和工程试车

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收完成后28天内。

14.竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工结算应由承包人或受其委托具有资质的工程造价咨询人编制。由承包人在本合同竣工后60天内，向发包人提交竣工结算报告及全部完整的结算资料，办理竣工结算。

竣工结算申请单应包括的内容： 按国家及湖南省、娄底市工程预结算有关规定和本合同要求进行编制，并符合发包人和审计部门对竣工结算的要求。

竣工结算资料份数约定： 共4份，其中纸质文件3份，电子文档1份（含纸质文件的全部内容，其中计价文件采用智多星造价软件、竣工图纸为CAD2004格式、有签章签字的资料全部转成PDF格式）。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人在收到承包人完整的竣工结算文件后，及时对结算资料完整性和有效性进行审查，审查完成后送审计监督中心审定，工程结算金额以市工程审计监督中心最终审定的金额为准。承包人应保证结算资料的准确性，双方约定：如果（承包人申报金额－终审金额）＞20%终审金额，则扣减承包人结算金额：（承包人申报金额－终审金额×1.2）×0.1，承包人结算资料报审后,必须配合业主、审计完成对审工作，如两次书面通知仍不配合对审，由审计监督中心直接出具结算审计报告。

删除本合同通用条款 14.2（1）中“发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。” 的内容。

删除 本合同通用条款14.2（2）的内容。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书签发后三十日内。

删除本合同通用条款14.4.2条

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月 。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式：  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修为：按国务院279号令及行业现行有关规定保修，保修期应不少于2年。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.2 发包人违约的责任

本条通用条款修改为：发包人承担因其违约给承包人延误的工期，如给承包人造成了损失，损失补偿由双方协商确定。

16.1.3 因发包人违约解除合同

本条通用条款修改为：   /      。

16.2 承包人违约

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人发生违约情况时，发包人有权向承包人要求按合同约定支付违约金。同时，发包人有权将其违约行为上报省级建筑主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。承包人应承担的违约责任：

（1）未经发包人书面批准的分包单位进场施工，发包人有权终止该行为及分包合同，同时由承包人向发包人按工程价款的2%支付违约金。

（2）承包人以弄虚作假进行虚假签证，承包人应按该施工现场变更签证单上造价5倍的金额向发包人支付违约金；承包人以隐瞒等方式致使不合格的工程按照合格工程验收并给发包人造成损失的，承包人应按验收工程造价的2倍金额向发包人支付违约金。给发包人造成损失的，还应当赔偿损失。

（3）发包人按施工进度计划分阶段检查，证实承包人不能按期完成，或无能力采取补救措施，发包人有权将该工程指令分包或另择其他单位施工，其发生的一切费用由承包人承担。工期累计延误超过6个月的，发包人有权终止本合同，并由承包人向发包人按工程价款的2%支付违约金。

（4）在施工全过程中，承包人应按发包人提出的文明创建要求执行并落实到位，如承包人不执行发包人的文明创建要求，或者经发包人、相关行政部门检查并提出整改意见后仍不执行的，发包人有权分割该项工作并交另择其他单位实施，相关费用均由承包人承担。

（5）如承包人在建设期内发生工程质量事故，造成返工、拆除等行为的，造成延期和严重质量问题，除按现行施工规范返工至合格外，还要按每起向发包人支付违约金1至10 万元。

（6）建设期内因承包人原因发生安全事故的，承包人除赔偿一切损失、承担所有责任，依法承担相应的法律责任外，还将按以下条款向发包人支付违约金：

①发生一次一般事故的，发包人按5万元/次计取承包人违约金并予扣除；

②发生一次较大事故的，发包人按10万元/次计取承包人违约金并予扣除；

③发生一次重大事故的，发包人按30万元/次计取承包人违约金并予扣除；

④发生一次特别重大安全事故的，发包人按50万元/次计取承包人违约金并予扣除；同时，发包人有权解除合同。

安全事故等级划分按中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》执行。

（7）关于民工工资约定：承包人应保证按时足额支付民工工资、设备、材料供应商材料款，以确保社会稳定。如有拖欠，发包人有权从工程款中代扣代付。如因承包人拖欠民工工资（不按时或不足额发放），导致民工在公共场所或发包人的办公区域静坐、上访、打横幅甚至围攻政府机关、发包人工作人员车辆等行为，无论人数多少，一律按每次5万元计取违约金并扣除。

（8）承包人出现违约时，除应按合同约定承担违约责任外，发包人还有权要求承包人限期纠正违约行为。如承包人未按发包人要求及时纠正违约行为的，则发包人有权终止合同。并将工程指定其他第三方完成，由此所产生的费用及发包人的损失均由承包人承担。

上述关于违约行为的确认和违约金的扣除：

（1）除因承包人拖欠民工工资导致的违约行为外，其他违约行为经监理方书面确认后，无需再经承包人确认，发包人即认定承包人的违约行为并按本合同条款执行。

（2）对承包人拖欠民工工资导致的违约行为，发包人据实认定后，无需再经承包人确认，发包人即按本合同条款扣除违约金。

（3）经确认的承包人违约行为，发包人有权直接从承包人的履约担保金中支取违约金；如履约担保金不足以抵扣除违约金时，则在工程款支付时扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人承担全部违约损失并支付违约金，违约金按工程价款的2%支付。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  无偿使用  。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 发包人支持、协助承包人办理工程保险 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应依照法律规定为本企业施工项目缴纳安全生产责任保险，并承担保费和其他费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同约定 。

20.争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    否    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    无    。

选定争议评审员的期限：    无    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    无    。

其他事项的约定：    无    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    无    。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  娄底市  人民法院起诉。

21.补充条款

1、施工单位自行解决弃土场及施工期间当地工农矛盾，并负责相关费用；

2、开挖后的土石方优先服从招标人统一调配利用，不得自行处理；根据招标人项目统筹需要调配利用的土石方，施工单位须无偿提供；

3、发包人有权根据招标人统筹项目需要增减部分工程量，施工单位必须无条件服从。

注：文中未注明的均由中标人与招标人在合同签订时具体约定。

附件

专用合同条款附件：

附件1：工程量清单及说明

附件2：工程质量保修书

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件5：廉政合同

附件 1：

工程量清单及说明

一、本工程量清单应与招标文件、投标文件、合同条款、图纸等文件结合起来查阅与理解。

二、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为签订合同的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由发包人邀请的具备相应资质的第三方测量单位实测实量，监理单位、业主代表签字后方可生效，施工单位可以自行复测，如施工单位不认可第三方测量结果，则由监理单位、业主代表、审计部门、施工单位四方到场复核，如复核结果与施工单位复测结果不符，则复核费用由施工单位承担。

三、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

四、合同条款规定的全部费用应视为已按工程量清单计价规范计入标价工程量清单所列项目之中，未列项目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的相关项目的单价之中。

五、承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的综合单价之中。

六、变更设计所引起的工程量的变动，丝毫不降低或影响合同条款的效力，也不免除供应商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

七、工程实施中所采用的材料设施与工艺，应在各个方面符合国家建设部的标准规范，且就高不就低。

八、工程所有操作工艺应与我国现行规范的相关要求匹配。

九、项目特征所描述的材料应具有出厂合格证明的，在采购进场前均应具有合格产品的相关资料，进场后必须按规定报验。

十、工程量清单中设立材料暂估价的项目，所用材料由发包人、承包人、监理人三方根据当期计量进度对材料的使用数量和材料价格及时签证，材料价格由三方根据当期材料市场价格经询价确定。

十一、没单独列项的施工措施费包含在综合单价中。

十二、计量及计价：

根据现行《建设工程工程量清单计价规范》、湘建价[2020]56号《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》相关规定计算工程量。

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   12   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

地  址：                                 地  址：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

邮政编码：                               邮政编码：

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 5：

建设工程廉政合同

采购人：冷水江经济开发区科技创业园投资开发有限责任公司

供应商：

根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 建设工程的项目法人单位 （以下简称甲方）与 中标施工单位 （以下简称乙方），特订立如下合同。

第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、建设有关廉政规定。

（二）严格执行                                         建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子女及其他直系亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及其他直系亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条　乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等。

第四条　违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予一定赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场、或取消资信登记的处罚。

第五条　双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条　本合同一式    份，甲、乙双方各执    份，送交双方上级监督单位各    份。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

地      址：                         地      址：

电      话：                         电      话：

年   月   日                              年   月   日

# 第  二  卷

# 第五章工程量清单

### 1.工程量清单说明

1.1工程概况：

（一）工程名称：冷水江经开区创业孵化园配电工程

（二）建设单位： 冷水江经济开发区科技创业园投资开发有限责任公司

（三）范围：设计图中全部工程，包括设备建设、采购、安装、调试等，具体内容详见工程量清单。

1.2编制依据：

（一）湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号）；

（二）2020年湖南省消耗量标准；

（三）湖南省造价总站关于机械费调整及有关问题的通知（湘建市〔2020〕46号）；

（四）关于湖南省住房和城乡建设系统行政事业性收费标准的通知（娄发改价费〔2021〕34号）；

（五）国家工程项目现行规范及强制性标准。

# 1.3评审说明：

（一）工程量清单：

1、工程量：按设计图计算，结算按实。

2、设备功能及参数：以招标人发布的设备功能及参数表为准。

（二）设备主材：均须满足工程清单中描述的特征。

（三）其他主材按2022年《娄底工程造价》第1期及市场询价。

2.招标控制价编制说明及公布内容

1、具体以招标人提供的工程量清单为准（招标工程量清单与招标技术要求、图纸不一致的，以招标工程量清单为准）。

2、本章节相关内容与相关最新的文件有不一致之处，以最新发布的文件为准。

### 附件1：工程量清单（另册）

# 第六章  图  纸

(另册)

# 第  三  卷

# 第七章 技术标准和要求

## 第一节 技术标准和要求

### 1.工程说明

#### 1.1 工程概况

l.1.1 本工程基本情况如下：  见招标人提供的工程量清单和施工图纸

1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：

#### 1.2 现场条件和周围环境

请承包人自行踏勘现场并充分了解本工程现场条件和周围环境，并在投标时就此给予充分的考虑。

### 2.承包范围

#### 2.1 承包范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：具体以招标人提供的工程量清单及施工图为准。

## 第二节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省或行业的工程建设标准、规范的要求。如有下列标准、规范中未列出的，必须按国家、省市颁布的最新有关标准、规范执行，不同标准之间对同一问题表述不一致时，要求以最新标准为准：

1、娄底市协会标准《城市居住区配电设施建设技术导则》（Q/LDTD12-2011）;

2、《城市电力网规划设计导则》（能源电[1993]228号文）；

3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）；

4、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）；

5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）；

6、其他相关业规程和规范及标准。

注：未尽技术规范，按国家现行施工质量、验收规范执行，必要时由监理工程师补充或编制。

# 第  四  卷

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）            招标

投  标  文  件

### （投标函部分）

（招标编号：         ）

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、投标保证金

四、投标人基本情况表(附有关证明文件复印件)

五、项目管理机构(附有关证明文件复印件)

六、财务状况表

七、近三年承建类似工程情况表；(附有关证明文件复印件)

八、承 诺 书

九、招标文件要求的其他材料

一、投标函及投标函附录

#### （一）投  标  函

致：                              （招标人名称）

我方己仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《电力工程施工招投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、工程规范、技术条件、招标工作量、图纸和其它有关文件后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                  元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在                 内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交□投标保证金□投标保函一份，金额为人民币（大写）：元（￥： 元）。□投标承诺。

我方承诺：若我方中标，承诺在规定时间内按投标人须知前附表规定提交履约保证金。

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成工程。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： 资质等级 |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |
| 4 | 保修要求 |  |  |  |
| 5 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 7 | 分包 |  | 不允许 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 |  |  |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | % |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  |  |
| 11 | 质量保证金额度 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人二代身份证复印件正面 | 法定代表人二代身份证复印件反面 |
| --- | --- |

投标人：           （盖单位章）

年        月        日

说明：1.复印件是指复印件或扫描件或影印件，下同。

2.由法定代表人参加开标会议的，请按投标人须知前附表的规定另行准备法定代表人身份证明原件一份，在参加开标会时单独提交。

授权委托书（如有）

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）         标段施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件正面 | 委托代理人二代身份证复印件正面 |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件反面 | 委托代理人二代身份证复印件反面 |

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

委托代理人：                      （签字）

年       月       日

说明：由授权委托代理人参加开标会议的，请按投标人须知前附表的规定另行准备授权委托书原件一份，在参加开标会时单独提交。

- 投标保证金

1、提供相关凭证。

四、投标人基本情况表

#### （1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理人员 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

（2）投标人证件复印件

说明：复印件包括企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书的复印件。同时，请省外入湘企业附在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行基本信息登记的网页截图。

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

说明：项目管理机构人员是指项目经理、技术负责人。

### （2）主要人员简历表

#### ①拟任项目经理简历表

| 姓 名 |  | 职 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 年龄 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书证号 |  |
| 主要工作经历 |
| 起止时间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

说明：1. 请提供拟任项目经理的“建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书、身份证的复印件。

#### ②拟任技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 岗位名称 |  | 专业职称 |  |
| 职称证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作经历 |
| 起止时间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

说明：1、请附拟任技术负责人的职称证书、身份证复印件。

六、财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。

七、近三年类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人（建造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注： 本表后附类似项目证明资料的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

八、承 诺 书

（招标人名称）：

我方在此声明：

1.我方拟派往   招标项目及标段       的项目经理和技术负责人能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

2.我方不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

3.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

4.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

5.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

6.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

7.一旦我方中标，保证按建设行政主管部门规定配备施工项目部关键岗位人员，并保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理。

8.一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠。

特此承诺！

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年   月  日

（此承诺书在开标时现场单独提供原件一份，否则为不合格的投标人）

九、招标文件中要求的其它资料（相关获奖证书或文件等）

（项目名称）            招标

投  标  文  件

### （商务标部分）

（招标编号：         ）

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目 录

### 1.已标价工程量清单内容

1、 以招标人提供的工程量清单为准

### 2.已标价工程量清单格式

说明：已标价工程量清单按照招标人提供的工程量清单及财政评审和相关文件规定的格式填写。

如相关表格与计价软件中的格式不一致时，以计价软件中的为准

（项目名称）          招标

投  标  文  件

### （技术标部分）

（招标编号：          ）

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

投标文件技术标（施工组织设计）内容

一、投标文件技术标按规定的技术标书内容编制，采用明标，格式自定，包括下列内容（按此顺序）：

1、施工方案与技术措施（包括施工平面布置图）；

2、质量管理体系与措施；

3、安全管理体系与措施；

4、环境保护管理体系与措施；

5、工程进度计划与保证措施（包括施工进度计划横道图、网络图）；

6、资源配备计划（包括人员、机械配备附表）；

注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。